МИНИСТЕРСТВО   ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   СОЮЗА   ССР

# КЛИНИЧЕСКАЯ

МЕДИЦИНА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ВАСИЛЕНКО В. X. -(редактор),

ВОТЧАЛ Б. Е., ДУРНОВО А. А., КАРАПЕТЯН Г. Н.  (секретарь),

МАРКОВ А. М. (зам. редактора), МИХАЙЛОВ Ф. А.,

РЕЙНБЕРГ С. А., РУФАНОВ И. Г., ФИЛИМОНОВ И. Н. (зам. редактора),

ШАХБАЗЯН Е. С., ШЕЛАГУРОВ   А. А.,

ШУЛЫДЕВ Г. П. (секретарь)

ТОМ XLI

ГОД ИЗДАНИЯ 44-й

5

МАЙ

ЯРЕМНАЯ ФЛЕБОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ТРЕХСТВОРЧАТОГО КЛАПАНА

К. П. Бутейко, Б. И. Мажбич, Г. С. Чудновский   (Новосибирск)

Из лаборатории, функциональных методов исследования (зав. — К. П. Бутейко),

лаборатории физиологии (зав. — старший научный сотрудник Т. С. Виноградова)

и диагностического отделения (зав. — кандидат медицинских наук Я. С. Вайнбаум)

Института экспериментальной биологии   и    медицины  (дир. — проф. Е. Н. Мешалкин)

Сибирского отделения Академии наук СССР

Около 100 лет назад Duroziez (1868) дал классическое описание клинической картины недостаточности трехстворчатого клапана. Однако выраженная клиническая картина трикуспидальной недостаточности встречается обычно -при значительной сердечной недостаточности. В клинике (Недостаточность трехстворчатого клапана обычно просматривается из-за малой выраженности основных клинических симптомов (Л. И. Фо-гельсон; Lukas и Dotter; Ferrer с соавторами; А. В. Никитин ,и др.).

Известно, что исследование яремной пульсации может оказать существенную помощь -в диагностике недостаточности трехстворчатого клапана. Еще в 1836 г. Benson отметил характерные особенности венного пульса при трикуспидальной недостаточности. Gerhardts 1902 г. выделил несколько типов кривых венного пульса, характерных для недостаточности трехстворчатого клапана. Он полагал, что для трикуспидальной недостаточности патогномонично наличие положительного венного пуль-

74

са. Messer с соавторами, а также А. Д. Левант и Ю. С. Петросян считают, что наличие крутого диастолического падения давления на флебограмме характерно для недостаточности трехстворчатого клапана. Однако еще в 1929 г. В. И. Чиликин, а затем в 1939 г. White и Cooke и многие другие показали, что эти симптомы не являются латогномоничными для трикуепидальной недостаточности. Таким образом, расшифровка яремной флебограммы встречает значительные трудности и требует большого опыта.

В настоящей работе мы предлагаем сравнительно простой и объективный способ сценки кривых яремного пульса для диагностики трикуспидальной недостаточности в сочетании с другими пороками сердца.

Характеристика исследованных лиц и  методика

исследований

Флебограмма была зарегистрирована у 9 здоровых людей, у 24 больных митральным стенозом без клинических явлений недостаточности трехстворчатого клапана, у 6 больных трикуспидальным стенозом

Рис. 1. Электрокардиограмма (I), фонокардиограмма в третьем межреберье у левого края грудины (II и IV) и флебограмма (III) больной Л. Диагноз: ревматизм в фазе ремиссии; митральный стеноз; недостаточность кровообращения Па степени (без явлений недостаточности трехстворчатого клапана). Отношение S1 : S2 равно 0,75.

(3 — с митрально-трикуспидальным и 3 — с митрально-аортально-три-куспидальным стенозом) и у 11 больных митральным стенозом с клинически выраженными проявлениями недостаточности трехстворчатого клапана. У всех исследованных лиц отмечался нормальный синусовый ритм. Клиническая диагностика сочетанной трикуспидальной недостаточности базировалась на следующих основных симптомах: увеличенное правое предсердие, по данным клинического, рентгенологического и электрокардиографического исследований; повышенное венозное давление; повышенное наполнение и патологическая пульсация шейных вен, пульсация увеличенной печени.

75

Запись яремиото пульса производили со скоростью движения ленты 50 мм в секунду при помощи конденсаторного датчика для венного пульса («Инфратон») на чернильнопишущем осциллографе фирмы «Элема».

Messer с сотрудниками полагают, что для правильной регистрации яремной пульсации необходимо соблюдать ряд условий: 1) запись вести только с внутренней яремной вены; 2) так как внутренняя яремная вена лежит под грудино-ключично-сосковой мышцей, то следует следить за тем, чтобы эта мышца не давила на вену, поскольку ее давление может полностью уничтожить или изменить характер пульсации вены; 3) верхняя половина туловища исследуемого должна быть приподнята, чтобы

Рис. 2. Электрокардиограмма (I), флебограмма (II), печеночный пульс (III) и фонокардиограмма (IV) больной С. Диагноз: ревматизм в фазе ремиссии; митральный стеноз; недостаточность кровообращения IIБ — III степени; цирроз печени; асцит.

Отношение S1 : S2 равно 1,65.

вены «о возможности были «пустыми» и наполнялись бы с большей амплитудой; 4) яремный пульс целесообразно записывать синхронно с электрокардиограммой и фонокардиограммой.

Известно, что кривая яремного пульса в значительной степени отражает динамику давления в правом предсердии, поэтому основные изменения морфологии кривой венного пульса при недостаточности трехстворчатого клапана, очевидно, происходят за период времени от VK до V, т. е. от момента, соответствующего закрытию правого атриовентрикулярного клапана, до момента его открытия (рис. 1). Количество крови, ретроградно поступающей в правое предсердие в указанный период при прочих равных условиях, пропорционально величине давления и времени, в течение которого происходит обратный ток крови через пораженный клапан.

Настоящие методика и техника оценки кривых яремного пульса предложены одним из нас (Б. И. Мажбич). Суть их сводится к следующему. Кривая яремного пульса за сердечный цикл делится 3 вертикальными линиями на 2 части. Для практических целей удобнее брать участок кривой из 2 смежных циклов (см. рис. 1). Первую и третью вертикальные линии проводят через зубец VK, что практически соответствует моменту закрытия правого атриовентрикулярного клапана; вторую вер-

76

шкальную линию проводят через вершину волны V, что практически соответствует моменту открытия трехстворчатого клапана. Кроме того, проводят горизонтальную линию через нижние точки кривой. При 2 смежных циклах она должна соединить вершины отрицательных волн х или у. В результате такого деления получаются 2 смежные площади S1 и S2, ограниченные сверху кривой венного пульса, снизу — горизонтальной линией, а с боков — вертикальными линиями. Задача сводится к нахождению величины этих площадей, а при записи на миллиметровой

Рис. 3. Отношение S1 : S2 у здоровых людей (7), у больных митральным стенозом (//), у больных комбинированными пороками сердца без явлений недостаточности трехстворчатого клапана (III) и у больных митральным стенозом с выраженными явлениями недостаточности трехстворчатого клапана (IV).

- среднее   арифметическое   с   доверительными   границами.

бумаге — к подсчету числа клеток. Отношение этих площадей может дать представление о характере поражения трехстворчатого клапана, ибо при прочих равных условиях при трикуопидальной недостаточности следует ожидать увеличения площади S (рис. 2). Отношение S1 : S2 в дальнейшем мы будем называть коэффициентом S1 : S2. При проведении вертикальных линий через точки, соответствующие открытию и закрытию трехстворчатого клапана, синхронно записанная фонокардиограмма может оказать существенную помощь.

Результаты исследований

Результаты исследований представлены на рис. 3, из которого видно, что коэффициент S1 : S2 у здоровых людей (группа I) колебался от 0,26 до 0,92 и в среднем составлял 0,67 ± 0,10. У больных митральным стенозом без признаков трикуспидальной недостаточности (группа II) отношение S1 : S2 колебалось от 0,14 до 0,94 и в среднем было равно 0,61 ± 0,08. У больных комбинированными пороками сердца (группа III) коэффициент S1 : S2 находился в пределах 0,43, 1,37 и в среднем составлял 0,83 ± 0,15. Коэффициент S1 : S2 у больных митральным стенозом с клинически выраженными явлениями недостаточности трехстворчатого клапана (группа IV) колебался в пределах 0,75—1,85 и в среднем составлял 1,29 ±0,12.

Таким образом, средние арифметические показатели коэффициентов S1 : S2 у здоровых людей, больных митральным стенозом и больных комбинированными пороками сердца без клинически выраженных проявле-

77

ний недостаточности трехстворчатого клапана, существенным    образом между собой не отличаются.

Разность между средней величиной отношения S1 : S2 у больных с клинически выраженными явлениями трикуспидальной Недостаточности и средними арифметическими показателями этого коэффициента у больных других исследованных групп без явлений недостаточности трехстворчатого клапана оказалась достоверной (Р < 0,05).

Обсуждение результатов

Получены существенные различия между средними арифметическими коэффициента S1 : S2 у больных с выраженными явлениями трикуспидальной недостаточности и средними арифметическими этого коэффициента у исследованных лиц других групп (без явлений недостаточности трехстворчатого клапана). Как правило, коэффициент S1 : S2 у больных с трикуспидальной недостаточностью был значительно выше, чем в других группах исследованных лиц. Таким образом, условно можно считать, что, если коэффициент S1 : S2 больше 1, то, по-видимому, имеется трикуспидальная недостаточность.

В свете изложенного выше необходимо обсудить клиническое состояние 4 больных, у которых коэффициенты S1 : S2 противоречат поставленным в клинике диагнозам и нашим суждениям.

У 2 больных (Т. и Е., см. рис. 3, группа IV), кроме митрального порока сердца, диагностирована сопутствующая трикуспидальная недостаточность, однако отношение S1 : S2 у них оказалось меньше 1. У больной Т. (коэффициент S1 : S2 равен 0,75) сопутствующая недостаточность трехстворчатого клапана диагностирована на основании следующих данных: умеренное увеличение правого предсердия, по данным рентгенологического исследования; гипертрофия правого предсердия, по данным электрокардиографического исследования; однако печень выступала всего на 2 см из под реберного края и не пульсировала, венозное давление было равно 135 мм вод. ст.; при зондировании давление в верхней полой вене — 4/0 мм рт. ст., в правом предсердии — 5/0 мм, в правом желудочке — 74/0 мм. Ревизии правого атриовентрикулярного отверстия не производили.

У больной Е. (коэффициент S1 : S2 равен 0,86) диагностика сопутствующей трикуспидальной недостаточности базировалась на рентгенологических и электрокардиографических признаках увеличения правого предсердия. Венозное давление у этой больной оказалось равным 85 мм вод. ст., а печень выступала всего на 1,5—2 см и не пульсировала. Ревизии правого венозного отверстия этой больной также не производили.

Таким образом, у больных Т. и Е. очень убедительных данных, которые могла бы свидетельствовать о наличии сопутствующей трикуспидальной недостаточности, по-видимому, нет.

В группе больных комбинированным пороком сердца (группа III, см. рис. 3) у 2 больных (П. и Б.) коэффициенты S1 : S2 соответственно равны 1,37 и 1,13. Во время ревизии правого атриовентрикулярного отверстия (Е. Н. Мешалкин) обнаружены его сужение и волна регургитации в обоих случаях, т. е. у этих 2 больных был трикуспидальный стеноз с выраженной трикуспидальной недостаточностью.

Предложенный способ оценки кривых яремного пульса наряду с клиническими данными может оказать помощь в диагностике недостаточности трехстворчатого клапана.

ЛИТЕРАТУРА

Левант А. Д., П е т р о с я н Ю. С. Клин, мед., 1961, № 7, стр. 106.— Никитин А. В. Казанск. мед. ж., 1959, № 3, стр. 24. — Чиликин В. И. Арх. мед. наук, 1929, т. 1, № 1, стр. 35.— Benson. Цит. McMichael J., Shilingfoid Л. P., Brit. med. J, 1957 v. :1, p. 537. — Duroziez P., Gaz. Hop. (Paris), 1868, v, 41, p. 310, 315.— F е г г е r M. J., H a r v е у R. M., С a t h с a r t R. T. et al., Circulation, 1952, v. 6, p. 688. — Lukas D. S., Dotter С. Т., Am. J. Med., 1962, v. 12, p. 639. — G er h a r d t D., Arch, exp Path. Pharmak., 1902, Bd. 47, S. 250. — Messer A. L., H u r s t J. W., R а р р a-port M. B. et al., Circulation, 1950, v. -1, p. 388.— White P. D., С о о k e W. Т., Trans. Ass. Amer. Phycns., 1939, v. 54, p. i!99.

Поступила   9/VI   1962  r. 78

JUGULAR PHLEBOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF TRICUSPID INCOMPETENCE

K. P. Buteiko, B. I. Mazbich, G. S. Chudnovsky

Summary

The authors offer a simple and objective method of evaluating jugular pulse curves. The investigation was conducted in 4 groups: 9 healthy persons, 24 patients with mitral stenosis, 6 (with combined heart diseases (tricuspid stenosis without concomitant incompetence was present in all the six), and 11 cases of mitral stenosis with a clinically marked tricuspid incompetence. The investigations showed a considerable difference between the ratio of venous pulse curve areas S1 to S2 in cases of tricuspid incompetence on the one hand, and that of healthy persons and in cases of valvular disease without tricuspid incompetence on the other.

The authors consider the estimation of jugular pulse curve ratio S1 to S2 along with other clinical data to be of help in diagnosing tricuspid incompetence.

79