МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ ПАТОЛОГИИ  КРОВООБРАЩЕНИЯ

ПАТОЛОГИЯ

И РЕАБИЛИТАЦИЯ

КРОВООБРАЩЕНИЯ

И ГАЗООБМЕНА

с

Сборник научных работ ВЫПУСК ТРЕТИЙ

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСК • 1969

ФОНОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В    ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

К.   П.   БУТЕИКО,   С.   Ф.   ЧАСОВСКИХ

Распознавание гипертензии малого круга кровообращения имеет большое значение в диагностике и прогнозе сердечно-сосудистых заболеваний, а также в определении показаний и противопоказаний к оперативному вмешательству. Давление в легочной артерии до операции определяется, как правило, многими авторами во время зондирования полостей сердца и магистральных сосудов. Однако данный метод относится к числу сложных методов исследования, а подчас не всегда безопасен для больного. Поэтому поиск косвенных методов исследования, отличающихся простотой и безопасностью для больного, представляет определенный интерес, так как можно в динамике неоднократно наблюдать за этим важным показателем.

В клинике давно известен феномен усиления (акцента) второго тона над легочной артерией как довольно достоверный показатель гипертензии малого круга (Е. М. Тареев, 1952; В. Ф. Зеленин, 1956;

A.	Л. Мясников, 1957; Н. Н. Савицкий, 1962).

Некоторые авторы пытались качественно определить гипертензию малого круга кровообращения по фонокардиограмме, электрокардиограмме, рентгенологическим показателям и т. д. (В. Д. Федоров, 1961; С. А. Колесников, В. Е. Незлин, М. А. Иваницкая, Ю. С. Петросян, Н. С. Леонтьева, Г. И. Астраханцева, 1962; М. А. Иваницкая, Ю. С. Петросян, 1962; И. X. Рабкин, 1963; Н. К. Горянина, 1964; С. Ф. Осыко,

B.	А.   Никулина,   1964;   П. Е.    Лукомский,   1965;   W.   Whitaker, 1954;
А. М. Weissler, I. I. Leonard, I. V. Warren, 1958).

Амплитуда и продолжительность второго тона над легочной артерией, т. е. интенсивность звука от захлопывания полулунных клапанов легочной артерии и аорты, зависят не только от высоты давления в сосуде, но и от многих других факторов, к .числу которых можно отнести: 1) состояние стенки и клапанов легочной артерии и аорты; 2) условия звуковой проводимости грудной клетки; 3) характер выраженности мышечного и подкожножирового слоя; 4) степень воздушности легких и т. д. Однако влияние гипертензии малого круга на силу второго тона над легочной артерией может быть настолько большим, что остальные факторы не помешают определению количественной зависимости между этими показателями. В наших исследованиях (К. П. Бутейко,

C.	Ф. Часовских, Д. В. Демин, 1966)  было указано на такую возможность.

128

Известно, что второй тон образуется захлопыванием аортального и легочного клапанов. Оба компонента второго тона могут сливаться или определяться раздельно. Представляет известную трудность определение, какой из компонентов относится к аортальному и легочному клапану, особенно при различных патологических состояниях.

Большинство авторов считает, что у здоровых людей захлопывание аортального клапана происходит раньше легочного. Но при блокаде левой ножки пучка Гиса, значительной перегрузке левого желудочка меняется порядок захлопывания компонентов (легочное предшествует аортальному) .

Такой феномен известен в литературе под названием «парадоксального расщепления» и был впервые описан С. С. Wolferth a A. Margolies (1935).

Так как распознавание компонентов второго тона представляет значительные трудности, то для анализа зависимости амплитуды второго тона от давления в легочной артерии нами была взята группа больных митральным пороком сердца с мер аз двоенным II тоном. Артериальное давление у обследуемых больных было в пределах нормы. Можно считать, что у данной группы больных интенсивность II тона в основном зависела от степени гипертензии в системе малого круга.

Обследованию подвергнуто 77 больных с митральным пороком сердца. Больные были распределены по следующим группам: I гр. — «чистый» митральный стеноз (35 чел.), II гр.— сочетанный митральный по
рок с преобладанием стеноза (36 чел.), III гр.—рестеноз митрального
клапана—(6 чел.).	*

Мужчин было 31 чел., женщин — 46 чел.

Больные по возрасту распределялись следующим образом: от' 10 до 20 лет—6 человек; от 21 до 30 лет — 33 чел., свыше 30 лет —38 чел. Артериальное давление колебалось от 90/60 до 150/105 мм рт.ст.

Методика исследования

Запись фонокардиограмм производилась на аппарате «Мингограф 42В» шведской фирмы «Элема», на частотах 12, 25, 50, 100, 200 и 400 герц, при усилении 1/10 и скорости движения бумаги — 50 мм в секунду. Калибровка всего тракта усиления производилась на частоте 50 герц. Фонокардиограмма записывалась перед операцией во II межреберье слева от грудины в положении больного на спине, при задержанном дыхании на высоте выдоха. Амплитуду II тона рассчитывали на частоте 100 герц.

Эти данные сопоставлялись с давлением в легочной артерии, полученным при пункции ее перед операцией. Запись давления производилась -на электроманометре — приставке к «Мингографу 42-В». Учитывалось максимальное и минимальное давление в легочной артерии до коррекции порока, при вскрытой грудной клетке.

Полученный цифровой материал был подвергнут статистической обработке на электронно-цифровой вычислительной машине с получением коэффициентов корреляции (г) и достоверности их (р).

Программа статистической обработки материала на электронно-цифровой вычислительной машине предусматривала получение следующих характеристик: математического ожидания и среднего квадратического отклонения показателей амплитуды нераздвоенного II тона над легочной артерией с минимальным (Мn), максимальным (Мх) и средним (My) давлением в легочной артерии, коэффициентов корреляции, их доверительных интервалов и параметров линейной регрессий.

129

Результаты

1.	Коэффициенты корреляции амплитуды второго тона над легочной
артерией (нераздвоенного с минимальным, максимальным   и средним
давлением в легочной артерии) суммарно   по всем группам    больных,
статистически значимы и составляют соответственно:

га Мn = + 0,34 (р> 0,99); га My = +0,34 (р> 0,99); га Мx = + 0,29 (р > 0,98).

2.	Различия амплитуд, принадлежащих I, II я III группам больных,
статистически значимы,   соответствуя   р>0,90   для   I   и  II   группы и
р>0,98 для II и III группы.

Результаты расчета подтверждают перспективность использования амплитуды как индикатора давления в легочной артерии. Уравнение регрессии имеет вид:

р Мn=18,7 + 0,9 А	(А)

р Му=26,6 + 0,9 А	(Б)

р Мх=40,1 + 1,0 А	(В)

Уравнения А, Б, В и графики (рис. 1, 2) регрессии приводятся для предварительного использования.

Рис. 1. График зависимости    максимального давления в легочной артерия и амплитуды II тона над легочной артерией. Заштриховала доверительная зона на уровне 0,95  (2σ).

13§-

Рис. 2. График зависимости минимального давления в легочной артерии и амплитуды II тона над легочной артерией. Заштрихована доверительная зона на уровне 0,95 (2σ).

На рисунках 1, 2 приведены графики регрессии для Мn и Мх и соответствующие доверительные зоны на уровне 0,95 (2σ).

Таким образом, появилась возможность до операции по калиброванной фонокардиограмме при стандартных условиях записи с указанной выше достоверностью определять максимальное и минимальное давление в легочной артерии.

Выводы

- Найдена достоверная корреляционная зависимость между максимальным, минимальным давлением  в легочной артерии и амплитудой
второго тона над легочной артерией.

- По графикам зависимости амплитуды II тона по калиброванной
фонокардиограмме, не прибегая к зондированию  и другим сложным
методам исследования, можно определять максимальное и минимальное давление в легочной артерии.

ЛИТЕРАТУРА

- БМЭ, 1962, т. 25, стр. 1122.

- Бутейко К. П., Часовских С. Ф., Демин Д. В. Четвертая Поволжская
конференция физиологов, биохимиков и фармакологов, Саратов, 1966, т. 1, 251.

- Горянина Н. К. Терапевтический архив,  1964, 36, № 4, 85.

- Зеленин В. Ф. Болезни сердечно-сосудистой системы. М.,  1956.

- Иваницкая М. А., Петросян Ю. С. Кардиология,  1962, 2, 44.

- Колесников С. А.,    Незлин  В. Е.,    Иваницкая  М.  А.,    Петро
сян Ю. С.,   Леонтьева Н. С.,    Астраханцева   Г. И.    Грудная    хирургия,
1962, 6, 3.

- Лукомский П. Е. Cor et-vasa, Ed ross., 1965, 7 (1), 8.

- М я с и и к о в А. Л. Пропедевтика 'внутренних болезней. М., 1957.

- Осыко С. Ф., Никулина В. А. Вторая итоговая научная<• сессия, посвя-

131

щенная вопросам патологии и хирургической коррекции кровообращения  (материалы сессии), ИЭБиМ МЗ РСФСР, Новосибирск, 1964, 43.

- Рабкин И. X. В кн.: «Рентгенологическое изучение сосудов малого круга
кровообращения при митральных пороках сердца>, М., 1963.

- Савицкий Н. Н. В кн.: «Болезни сердечно-сосудистой системы», М., 1962.

- Та реев Е. М. Внутренние болезни, М., 1952, 165.

- Федоров В. Д. Грудная хирургия, 1961, № 2, 19.

- Weissler А. М.,    Leonard   I.  I.,    Warren   I.   V.    Circulation,    1958,
18, 2, 165.

- W h i t a k e r W. Quart Journal Med., 1954, 23, 105.

- Wolferth C. C. a. Margolies A. Amer, Heart J., 1935, 10, 425.